## 清单明细
工程名称：五厍农场室内考种用房改造冷库、空调项目
序 号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总 价 | 备 注
1 | 聚氨脂双面彩钢板 | ㎡ | 155 |  | 0
2 | 聚氨脂双面彩钢板半埋式手拉门 | 扇 | 1 |  | 0
3 | 压花铝板 | ㎡ | 45 |  | 0
4 | 喷塑圆弧铝型材 | 米 | 298 |  | 0
5 | 聚氨酯发泡剂 | ㎡ | 155 |  | 0
6 | 库板现场组装 | ㎡ | 155 |  | 0
7 | 库板搬运 | 项 | 1 |  | 0
8 | 箱式风冷机组 | 台 | 1 |  | 0 | 匹
9 | 高效冷风机 | 台 | 1 |  | 0
10 | 电磁阀 | 个 | 1 |  | 0
11 | 热力膨胀阀 | 个 | 1 |  | 0
12 | 冷库PLC自动控制箱 | 台 | 1 |  | 0
13 | 冷库安全报警 | 套 | 1 |  | 0
14 | 5匹四面出风空调 | 台 | 5 |  | 0
15 | 1.5匹壁挂式空调 | 台 | 3 |  | 0
16 | 内外机组、风机、控制电源线 | 米 | 80 |  | 0
17 | 冷媒连接铜管 | 米 | 64 |  | 0
18 | 冷凝水管及保温 | 米 | 65 |  | 0
19 | 制冷剂 | KG | 35 |  | 0
20 | 设备系统调试 | 项 | 1 |  | 0
21 | 管理费、利润 |  |  |  | 0
22 | 税金 |  |  |  | 0 | %
23 | 合计 |  |  |  | 0