## 预算
报价清单
单位名称：中国科学院分子植物科学卓越创新中心
工程名称：辰山园区科研楼一楼养蚊实验室
序 号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总 价 | 备 注
一 | 土建、水电部分
1 | 拆除轻钢龙骨600*600石膏板吊顶 | ㎡ | 9.5
2 | 拆除套装门、敲门洞 | 樘 | 2
3 | 砂浆修粉门框 | m | 10.5
4 | 100型轻钢龙骨隔墙 | ㎡ | 14.5
5 | 100厚隔音棉 | ㎡ | 14.5
6 | 双层双面石膏板隔墙 | ㎡ | 60
7 | 新增隔断墙批括腻子 | ㎡ | 30
8 | 新增隔断墙滚刷涂料1底2遍面漆 | ㎡ | 30
9 | 旧墙面滚刷涂料2遍面漆 | ㎡ | 85
10 | 墙面钻空调管洞、排风管洞、给排水管洞 | 只 | 6
11 | 50型轻钢龙骨600*600石膏板吊顶 | ㎡ | 14
12 | 室外开挖300*400排水沟槽及回填杂土 | m | 4
13 | 实木烤漆套装单开门 | 樘 | 1
14 | 彩色铝合金玻璃移门 | ㎡ | 2.1
15 | 冷热水龙头 | 套 | 1
16 | 小橱宝热水器 | 台 | 1
17 | 三角阀、金属软管 | 套 | 2
18 | 格力1.5匹挂壁空调 | 台 | 3
19 | 空调铜管 | m | 9
20 | 空调支架 | 付 | 3
21 | 净音排风机 | 台 | 1
22 | 160金属排风软管 | m | 2
23 | 304不锈钢防雨百叶罩 | 只 | 1
24 | 1.2米门口风幕机 | 台 | 1
25 | 600*600LED平板灯 | 盏 | 6
26 | 紫外诱捕灯 | 盏 | 4
27 | 30回路强电箱 | 台 | 1
28 | 5*6㎡电缆线 | m | 48
29 | 4㎡电线 | m | 185
30 | 2.5㎡电线 | m | 600
31 | 86型线盒 | 只 | 77
32 | 15*25电线槽 | m | 100
33 | 10A面板 | 只 | 46
34 | 16A面板 | 只 | 9
35 | 开关面板 | 只 | 5
36 | 时控开关 | 只 | 4
37 | PPR25给水管（含配件） | m | 15
38 | PVC50排水管 | m | 6
39 | 水管、水表拆装移位 | 项 | 1
40 | 垃圾外运 | 项 | 1
41 | 小计
二 | 彩钢板部分
1 | 50mm彩钢夹芯岩棉隔墙板 | ㎡ | 85
2 | 50mm彩钢夹芯岩棉隔顶板 | ㎡ | 25.5
3 | 1000*2100钢制密闭门 | ㎡ | 6.3
4 | 检修口 | 个 | 2
5 | R50铝合金内阴园弧 | m | 93
6 | R50铝合金槽铝 | m | 128
7 | R35铝合金角铝 | m | 15
8 | 塑料底角 | m | 100
9 | 1200*300LED平板灯 | 组 | 6
10 | 接线盒 | 只 | 65
11 | 20mm电线管（PVC） | m | 55
12 | 彩钢板插座开孔及穿管 | 项 | 1
13 | 40×40镀锌角铁 | 支 | 2
14 | 彩钢板拼接密封 | ㎡ | 110
15 | 彩钢板现场拼装 | ㎡ | 110
16 | 五金配件 | 项 | 1
17 | 水泥自流平 | ㎡ | 25.5
18 | 铺贴PVC地板（含上墙） | ㎡ | 55
19 | 运费 | 项 | 1
20 | 垃圾外运 | 项 | 1
21 | 小计
三 | 一+二合计
四 | 管理费及利润
五 | 税金9%
六 | 总计
编制单位（盖章）